NORME TECNICHE

ACUSTICA - VIBRAZIONI

| Norma | Titolo | Data |
| --- | --- | --- |
| UNI EN ISO 140-1 | Acustica - Misurazione dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio - Requisiti per le attrezzature di laboratorio con soppressione della trasmissione laterale. | settembre 99 |
| UNI EN ISO 140-3 | Acustica - Misurazione dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio - Misurazioni in laboratorio dell'isolamento acustico per via aerea di elementi di edificio. | settembre 97 |
| UNI EN ISO 140-4 | Acustica - Misurazione dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio - Misurazioni in opera dell'isolamento acustico per via aerea tra ambienti. | dicembre 00 |
| UNI EN ISO 140-6 | Acustica - Misurazione dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio - Misurazioni in laboratorio dell'isolamento dal rumore di calpestio di solai. | dicembre 00 |
| UNI EN ISO 140-7 | Acustica - Misurazione dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio - Misurazioni in opera dell'isolamento dal rumore di calpestio di solai. | dicembre 00 |
| UNI EN ISO 140-8 | Acustica - Misurazione dell'isolamento acustico in edificio. Misurazione in laboratorio della riduzione del rumore di calpestio trasmesso da rivestimenti di pavimentazione su un solaio pesante normalizzato. | ottobre 99 |
| UNI EN ISO 140-11 | Acustica - Misurazione dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio - Parte 11: Misurazione in laboratorio della riduzione del rumore di calpestio trasmesso da rivestimenti di pavimentazioni su un solaio leggero normalizzato | 14/09/05 |
| UNI EN ISO 140-12 | Acustica - Misurazione dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio - Misurazione in laboratorio dell'isolamento acustico dai rumori trasmessi per via aerea e dal calpestio tra due ambienti attraverso un pavimento sopraelevato. | maggio 01 |
| UNI EN ISO 140-14 | Acustica - Misurazione dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio - Parte 14: Linee guida per situazioni particolari in opera. | novembre 04 |
| UNI ISO 226 | Acustica. Curve isolivello di sensazione sonora per i toni puri. | giugno 94 |
| UNI EN ISO 266 | Acustica - Frequenze preferibili. | luglio 98 |
| UNI EN 352-1 | Protettori auricolari. Requisiti di sicurezza e prove. Cuffie. | febbraio 95 |
| UNI EN 352-3 | Protettori auricolari - Requisiti di sicurezza e prove - Cuffie montate su un elmetto di protezione per l'industria. | dicembre 98 |
| UNI EN ISO 354 | Acustica - Misura dell'assorbimento acustico in camera riverberante. | dicembre 03 |
| UNI EN ISO 354:1993/A1 | Acustica - Misurazione dell'assorbimento acustico in camera riverberante - Montaggio dei campioni per le misurazioni di assorbimento acustico. | aprile 01 |
| UNI EN ISO 389-1 | Acustica - Zero di riferimento normale per la taratura degli audiometri - Livelli di riferimento equivalente di pressione sonora liminare tonale per cuffie a coppe. | maggio 00 |
| UNI EN ISO 389-2 | Acustica - Zero di riferimento normale per la taratura degli audiometri - Livelli di riferimento equivalente di pressione sonora liminare per cuffie a toni puri ed a inserzione. | maggio 97 |
| UNI EN ISO 389-3 | Acustica - Zero di riferimento per la taratura degli audiometri - Livelli di riferimento equivalente della forza di soglia per toni puri e vibratori per via ossea. | maggio 99 |
| UNI EN ISO 389-4 | Acustica - Zero di riferimento per la taratura degli audiometri - Livelli di riferimento per il rumore di mascheramento a banda stretta. | maggio 99 |
| UNI EN ISO 389-5 | Acustica - Zero di riferimento per la taratura degli audiometri - Livelli di riferimento equivalente di pressione sonora liminare tonale nell'intervallo di frequenza da 8 kHz a 16 kHz | maggio 00 |
| UNI EN ISO 389-7 | Acustica - Zero di riferimento per la taratura degli audiometri - Parte 7: Riferimento liminare nelle condizioni di ascolto in campo libero o in campo diffuso | 31/01/06 |
| UNI EN ISO 389-8 | Acustica - Zero di riferimento normale per la taratura degli audiometri - Parte 8: Livelli equivalenti di pressione sonora utilizzati come soglia di riferimento per toni puri e cuffie circumaurali. | ottobre 04 |
| UNI EN 457 | Sicurezza del macchinario. Segnali acustici di pericolo. Requisiti generali, progettazione e prove. | gennaio 93 |
| UNI EN 458 | Protettori auricolari. Raccomandazioni acustici di pericolo. Requisiti generali, progettazione e prove. | aprile 95 |
| UNI ISO 512 | Veicoli stradali. Dispositivi di segnalazione acustica. Prescrizioni tecniche. | giugno 96 |
| UNI EN ISO 717-1 | Acustica. Valutazione dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio. Isolamento acustico per via aerea. | dicembre 97 |
| UNI EN ISO 717-2 | Acustica. Valutazione dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio. Isolamento del rumore di calpestio. | dicembre 97 |
| UNI EN 1032 | Vibrazioni meccaniche - Esame di macchine mobili allo scopo di determinare i valori di emissione vibratoria. | ottobre 04 |
| UNI EN 1032:1998/A1 | Vibrazioni meccaniche - Esame di macchine mobili allo scopo di determinare l'entità delle vibrazioni trasmesse al corpo intero - Generalità. | giugno 00 |
| UNI EN 1033 | Vibrazioni al sistema mano-braccio. Misurazione in laboratorio delle vibrazioni all'impugnatura di macchine condotte a mano. Generalità. | aprile 97 |
| UNI EN 1265 | Procedura di prova del rumore per le macchine e gli equipaggiamenti di fonderia. | ottobre 02 |
| UNI EN 1299 | Vibrazioni meccaniche ed urti - Isolamento vibrazionale dei macchinari - Informazioni per la messa in opera dell'isolamento della fonte. | ottobre 98 |
| UNI EN 1330-9 | Prove non distruttive - Terminologia - Termini utilizzati nel controllo con emissioni acustiche. | settembre 02 |
| UNI EN 1547 | Apparecchiature di processo termico industriale - Procedura per prove di rumorosità per apparecchiature di processo termico industriale, incluse le attrezzature di manipolazione ausiliarie. | gennaio 03 |
| UNI EN ISO 1680 | Acustica - Procedura per prove di misurazione del rumore aereo emesso dalle macchine elettriche rotanti. | aprile 01 |
| UNI EN 1746 | Sicurezza del macchinario - Guida per la redazione delle clausole sul rumore nelle norme di sicurezza. | settembre 00 |
| UNI EN 1793-1 | Dispositivi per la riduzione del rumore da traffico stradale - Metodo di prova per la determinazione della prestazione acustica - Caratteristiche intrinseche di assorbimento acustico. | luglio 99 |
| UNI EN 1793-2 | Dispositivi per la riduzione del rumore da traffico stradale - Metodo di prova per la determinazione della prestazione acustica - Caratteristiche intrinseche di isolamento acustico per via aerea. | luglio 99 |
| UNI EN 1793-3 | Dispositivi per la riduzione del rumore da traffico stradale - Metodo di prova per la determinazione della prestazione acustica - Spettro normalizzato del rumore da traffico. | luglio 99 |
| UNI CEN/TS 1793-4 | Dispositivi per la riduzione del rumore da traffico stradale - Metodo di prova per la determinazione della prestazione acustica - Parte 4: Caratteristiche intrinseche - Valori in situ della difrazione sonora. | agosto 04 |
| UNI CEN/TS 1793-5 | Dispositivi per la riduzione del rumore da traffico stradale - Metodo di prova per la determinazione della prestazione acustica - Parte 5: Caratteristiche intrinseche - Valori in sito della riflessione sonora e dell'isolamento acustico per via aerea | gennaio 06 |
| UNI EN 1794-1 | Dispositivi per la riduzione del rumore da traffico stradale - Prestazioni non acustiche - Parte 1: Prestazioni meccaniche e requisiti di stabilità. | agosto 04 |
| UNI EN 1794-2 | Dispositivi per la riduzione del rumore da traffico stradale - Prestazioni non acustiche - Parte 2: Requisiti generali di sicurezza e ambientali. | agosto 04 |
| UNI ISO 1915-3 | Attrezzature per servizi aeroportuali di rampa - Requisiti generali - Parte 3: Metodi per la misurazione e la riduzione delle vibrazioni | agosto 05 |
| UNI ISO 1915-4 | Attrezzature per servizi aeroportuali di rampa - Requisiti generali - Parte 4: Rumore, riduzione e metodi di misurazione | agosto 05 |
| UNI ISO 1940-1 | Vibrazioni meccaniche. Gradi di equilibratura dei rotanti rigidi. Determinazione dello squilibrio residuo ammissibile. | novembre 93 |
| UNI ISO 2017 | Vibrazioni ed urti. Elementi isolanti. Procedura per specificare le caratteristiche. | marzo 92 |
| UNI EN ISO 2151 | Acustica - Procedura per prove di rumorosità di compressori e pompe per vuoto - Metodo tecnico progettuale (grado 2). | giugno 04 |
| UNI ISO 2249 | Acustica. Descrizione e misura delle proprietà fisiche dei bang sonici. | giugno 77 |
| UNI ISO 2509 | Agglomerati espansi puri di sughero assorbenti acustici in piastrelle. | aprile 93 |
| UNI ISO 2510 | Agglomerati di sughero isolanti acustici in piastrelle. | aprile 93 |
| UNI EN ISO 2922 | Acustica - Misurazione del rumore aereo generato da navi per navigazione interna e portuale. | aprile 01 |
| UNI ISO 2923 | Acustica. Misura del rumore a bordo di navi. | gennaio 87 |
| UNI EN ISO 3381 | Applicazioni ferroviarie - Acustica - Misurazione del rumore interno dei veicoli su rotaia | ottobre 05 |
| UNI ISO 3046-5 | Motori alternativi a combustione interna. Prestazioni. Vibrazioni torsionali. | dicembre 84 |
| UNI EN ISO 3382 | Acustica - Misurazione del tempo di riverberazione di ambienti con riferimento ad altri parametri acustici. | novembre 01 |
| UNI EN ISO 3740 | Acustica - Determinazione dei livelli di potenza sonora delle sorgenti di rumore - Linee guida per l'uso delle norme di base. | dicembre 02 |
| UNI EN ISO 3743-2 | Acustica. Determinazione dei livelli di potenza sonora delle sorgenti di rumore mediante pressione sonora. Metodi tecnici progettuali in campo. | dicembre 97 |
| UNI EN ISO 3741 | Acustica - Determinazione dei livelli di potenza sonora delle sorgenti di rumore mediante misurazione della pressione sonora - Metodi di laboratorio in camere riverberanti. | maggio 01 |
| UNI EN ISO 3743-1 | Acustica - Determinazione dei livelli di potenza sonora delle sorgenti di rumore. Metodi tecnici progettuali in campo riverberante per piccole sorgenti trasportabili - Metodo di comparazione per camere di prova a pareti rigide. | giugno 97 |
| UNI EN ISO 3743-2 | Acustica - Determinazione dei livelli di potenza sonora delle sorgenti di rumore mediante pressione sonora - Metodi tecnici progettuali in campo riverberante per piccole sorgenti trasportabili - Metodi in camere riverberanti speciali. | dicembre 97 |
| UNI EN ISO 3744 | Acustica. Determinazione dei livelli di potenza sonora delle sorgenti di rumore mediante misurazione della pressione sonora. Metodo tecnico progettuale in un campo essenzialmente libero su un piano riflettente. | dicembre 97 |
| UNI EN ISO 3745 | Acustica - Determinazione dei livelli di potenza sonora di sorgenti di rumore mediante pressione sonora - Metodi di laboratorio in camere anecoica e semi- anecoica. | maggio 04 |
| UNI EN ISO 3746 | Acustica. Determinazione dei livelli di potenza sonora delle sorgenti di rumore mediante misurazione della pressione sonora. Metodi tecnici progettuali in campo. | dicembre 97 |
| UNI EN ISO 3747 | Acustica - Determinazione dei livelli di potenza sonora delle sorgenti di rumore mediante misurazioni di pressione sonora - Metodo di confronto per utilizzo in situ. | ottobre 02 |
| UNI EN ISO 3822-1 | Acustica. Misurazione in laboratorio del rumore emesso dai rubinetti e dalle apparecchiature idrauliche utilizzate negli impianti per la distribuzione dell'acqua - Metodo di misurazione. | ottobre 00 |
| UNI EN ISO 3822-2 | Acustica. Misurazione in laboratorio del rumore emesso dai rubinetti e dalle apparecchiature idrauliche utilizzate negli impianti per la distribuzione dell'acqua - Condizioni di montaggio e di funzionamento delle apparecchiature dei rubinetti di scarico e miscelatori. | giugno 98 |
| UNI EN ISO 3822-3 | Acustica. Misurazione in laboratorio del rumore emesso dai rubinetti e dalle apparecchiature idrauliche utilizzate negli impianti per la distribuzione dell'acqua - Condizioni di montaggio e di funzionamento delle apparecchiature e delle valvole sull'impianto. | giugno 98 |
| UNI EN ISO 3822-4 | Acustica. Misurazione in laboratorio del rumore emesso dai rubinetti e dalle apparecchiature idrauliche utilizzate negli impianti per la distribuzione dell'acqua - Condizioni di montaggio e di funzionamento per le apparecchiature speciali. | giugno 98 |
| UNI ISO 4412-1 | Oleoidraulica. Procedimento di prova per determinare il livello della rumorosità aerea. Pompe. | giugno 94 |
| UNI ISO 4412-2 | Oleoidraulica. Procedimento di prova per determinare il livello della rumorosità aerea. Motori. | giugno 94 |
| UNI ISO 4412-3 | Oleoidraulica. Procedimento di prova per determinare il livello della rumorosità aerea. Pompe - Metodo con impiego di una serie di microfoni posizionati su un parallelepipedo. | giugno 94 |
| UNI ISO 4867 | Regole per l'esecuzione di misure di vibrazioni a bordo di navi e presentazione dei risultati. | marzo 90 |
| UNI ISO 4868 | Regole per l'esecuzione di misure di vibrazioni locali delle strutture e delle attrezzature a bordo di navi. Presentazione dei risultati. | marzo 90 |
| UNI EN ISO 4869-2 | Acustica - Protettori auricolari - Stima dei livelli di pressione sonora ponderati a quando i protettori auricolari sono indossati. | dicembre 98 |
| UNI EN ISO 4869-4 | Acustica - Protettori auricolari - Misurazione dei livelli effettivi di pressione sonora all'interno delle cuffie destinate alla riproduzione del suono. | febbraio 02 |
| UNI EN ISO 4871 | Acustica - Dichiarazione e verifica dei valori di emissione sonora di macchine ed apparecchiature. | ottobre 98 |
| UNI EN ISO 5135 | Acustica - Determinazione dei livelli di potenza sonora del rumore delle bocchette d’aria, unità terminali, serrande di taratura e valvole mediante misurazione in camera riverberante. | dicembre 03 |
| UNI EN ISO 5136 | Acustica - Determinazione della potenza sonora immessa in un condotto da ventilatori ed altri sistemi di movimentazione dell'aria - Metodo con sorgente inserita in un condotto | maggio 05 |
| UNI ISO 5347 | Metodi per la taratura di trasduttori di urti e vibrazioni. Concetti di base. | dicembre 93 |
| UNI ISO 5348 | Vibrazioni meccaniche ed urti. Montaggio meccanico degli accelerometri. | marzo 92 |
| UNI EN ISO 5349-1 | Vibrazioni meccaniche - Misurazione e valutazione dell'esposizione dell'uomo alle vibrazioni trasmesse alla mano - Parte 1: Requisiti generali. | settembre 04 |
| UNI EN ISO 5349-2 | Vibrazioni meccaniche - Misurazione e valutazione dell'esposizione dell'uomo alle vibrazioni trasmesse alla mano - Parte 2: Guida pratica per la misurazione al posto di lavoro. | dicembre 04 |
| UNI ISO 5805 | Vibrazioni meccaniche ed urti - Esposizione dell'individuo - Vocabolario. | aprile 04 |
| UNI 5958 | Prodotti di fibre minerali per isolamento termico e acustico. Termini e definizioni. | settembre 85 |
| UNI ISO 5982 | Vibrazioni ed urti. Impedenza meccanica di ingresso del corpo umano. | maggio 92 |
| UNI 6262 | Prodotti di fibre di vetro per isolamento termico e acustico. Feltri trapuntati. Tolleranze dimensionali e relative determinazioni. | luglio 68 |
| UNI 6263 | Prodotti di fibre di vetro per isolamento termico e acustico. Feltri non trapuntati. Tolleranze dimensionali e relative determinazioni. | luglio 68 |
| UNI 6264 | Prodotti di fibre di vetro per isolamento termico e acustico. Feltri resinati. Tolleranze dimensionali e relative determinazioni. | luglio 68 |
| UNI 6265 | Prodotti di fibre di vetro per isolamento termico e acustico. Coppelle. Tolleranze dimensionali e di forma e relative determinazioni. | luglio 68 |
| UNI 6266 | Prodotti di fibre di vetro per isolamento termico e acustico. Veli, veli armati, veli rinforzati. Tolleranze dimensionali e relative determinazioni. | luglio 68 |
| UNI 6267 | Prodotti di fibre di vetro per isolamento termico e acustico. Pannelli. Tolleranze dimensionali e di forma e relative determinazioni. | luglio 68 |
| UNI ISO 6394 | Acustica. Rilevamento della rumorosità aerea delle macchine movimento terra. Posto di guida. Condizioni di prova statica. | gennaio 89 |
| UNI 6484 | Prodotti di fibre di vetro per isolamento termico e acustico. Determinazione del diametro medio delle fibre mediante microscopio. | luglio 69 |
| UNI 6485 | Prodotti di fibre di vetro per isolamento termico e acustico. Feltri resinati e pannelli. Determinazione della densità apparente. | luglio 69 |
| UNI 6537 | Prodotti di fibre di vetro per isolamento termico e acustico. Veli. Determinazione della perdita al fuoco. | ottobre 69 |
| UNI 6538 | Prodotti di fibre di vetro per isolamento termico e acustico. Feltri e pannelli. Determinazione delle masse dell'unità di superficie. | ottobre 69 |
| UNI 6539 | Prodotti di fibre di vetro per isolamento termico e acustico. Veli. Determinazione della massa dell'unità di superficie. | ottobre 69 |
| UNI 6540 | Prodotti di fibre di vetro per isolamento termico e acustico. Veli. Determinazione del carico di rottura e trazione. | ottobre 69 |
| UNI 6541 | Prodotti di fibre di vetro per isolamento termico e acustico. Determinazione delle caratteristiche di compressione. | ottobre 69 |
| UNI 6542 | Prodotti di fibre di vetro per isolamento termico e acustico. Feltri resinati, pannelli e coppelle. Determinazione della inibizione per capillarità. | ottobre 69 |
| UNI 6543 | Prodotti di fibre di vetro per isolamento termico e acustico. Feltri resinati, pannelli e coppelle. Determinazione dell' igroscopicità. | ottobre 69 |
| UNI 6545 | Prodotti di fibre di vetro per isolamento termico e acustico. Pannelli. Determinazione della resistenza allo strappamento nella direzione dello spessore. | ottobre 69 |
| UNI 6546 | Prodotti di fibre di vetro per isolamento termico e acustico. Pannelli aventi densità apparente >= 40Kg/m3. Determinazione della resistenza a flessione. | ottobre 69 |
| UNI 6547 | Pannelli di fibre minerali per isolamento termico ed acustico. Determinazione del grado di flessibilità. | settembre 85 |
| UNI 6718 | Prodotti di fibre di vetro per isolamento termico e acustico. Pannelli. Determinazione della resistenza al passaggio dell'aria dei veli di fibre di vetro. | novembre 70 |
| UNI EN ISO 6721-3 | Materie plastiche. Determinazione delle proprietà dinamico-meccaniche. Vibrazioni flessionali - Metodo della curva di risonanza. | luglio 96 |
| UNI 6823 | Prodotti di fibre minerali per isolamento termico ed acustico - Determinazione del contenuto di perle di fusione - Metodo della levigazione. | maggio 98 |
| UNI 6824 | Prodotti di fibre di vetro per isolamento termico ed acustico. Coppelle. Determinazione della massa volumica apparente. | giugno 71 |
| UNI EN ISO 6926 | Acustica - Requisiti per le prestazioni e la calibrazione della sorgente sonora di riferimento per la determinazione dei livelli di potenza sonora. | ottobre 01 |
| UNI ISO 6954 | Vibrazioni meccaniche e urti. Guida per la valutazione delle vibrazioni a bordo di navi mercantili. | settembre 99 |
| UNI 7029 | Acustica - Distribuzione statistica della soglia audiometrica in funzione all'età. | maggio 02 |
| UNI 7170 | Vetri piani. Isolamento acustico. | giugno 73 |
| UNI ISO 7188 | Acustica - Misurazione del rumore emesso dalle autovetture nelle condizioni rappresentative di traffico urbano. | settembre 99 |
| UNI EN ISO 7235 | Acustica - Metodi di misurazione in laboratori per silenziatori inseriti nei canali e nelle unità terminali per la diffusione dell'aria - Perdita per inserzione, rumore endogeno e perdite di carico totale. | marzo 05 |
| UNI ISO 7505 | Macchine forestali. Motoseghe a catena portatili. Misura delle vibrazioni trasmesse alle mani. | luglio 99 |
| UNI EN ISO 7779 | Acustica - Misurazione del rumore aereo emesso dalle apparecchiature informatiche e di telecomunicazione - Prescrizioni per la misurazione del rumore di lettori CD/DVD-ROM. | settembre 03 |
| UNI ISO 7916 | Macchine forestali. Decespugliatori portatili. Misura delle vibrazioni trasmesse alle mani. | aprile 94 |
| UNI ISO 7919-1 | Vibrazioni meccaniche di macchine non alternative - Misurazioni su alberi rotanti e criteri di valutazione - Parte 1: Linee guida generali | dicembre 05 |
| UNI ISO 7919-2 | Vibrazioni meccaniche - Valutazione delle vibrazioni di macchine mediante misurazione su alberi rotanti - Parte 2: Turbine a vapore e generatori per installazione terrestre con potenza maggiore di 50 MW e velocità di rotazione nominali di 1 500 giri/min, 1 800 giri/min, 3 000 giri/min e 3 600 giri/min | dicembre 05 |
| UNI ISO 7919-3 | Vibrazioni meccaniche di macchine non alternative - Misurazioni su alberi rotanti e criteri di valutazione - Parte 3: Macchine industriali accoppiate | dicembre 05 |
| UNI ISO 7919-4 | Vibrazioni meccaniche di macchine non alternative - Misurazioni su alberi rotanti e criteri di valutazione - Parte 4: Gruppi turbine a gas | dicembre 05 |
| UNI ISO 7919-5 | Vibrazioni meccaniche - Valutazione delle vibrazioni di macchine mediante misurazione su alberi rotanti - Parte 5: Gruppi in centrali idroelettriche di generazione e pompaggio | dicembre 05 |
| UNI ISO 7962 | Vibrazioni ed urti meccanici. Trasmissibilità meccanica del corpo umano lungo la direzione. | maggio 92 |
| UNI 7970-13 | Imballaggi di trasporto completi e pieni. Prove di vibrazioni casuali. | aprile 93 |
| UNI ISO 8002 | Vibrazioni meccaniche. Veicoli terrestri. Criteri di presentazione dei dati misurati. | maggio 92 |
| UNI EN ISO 8041 | Risposta degli individui alle vibrazioni - Strumenti di misurazione | 26/09/05 |
| UNI ISO 8042 | Misurazioni di urti e vibrazioni. Veicoli terrestri. Criteri di presentazione dei dati misurati. | marzo 93 |
| UNI 8199 | Acustica - Collaudo acustico degli impianti di climatizzazione e ventilazione - Linee guida contrattuali e modalità di misurazione. | novembre 98 |
| UNI 8204 | Edilizia. serramenti esterni. Classificazione in base alle prestazioni acustiche. | novembre 81 |
| UNI EN ISO 8253-1 | Acustica - Metodi di prova audiometrici - Audiometria liminare mediante toni puri per via aerea e ossea. | gennaio 00 |
| UNI EN ISO 8253-2 | Acustica - Metodi di prova audiometrici - Audiometria in campo sonoro mediante toni puri e segnali d prova in banda stretta. | gennaio 00 |
| UNI EN ISO 8253-3 | Acustica - Metodi di prova audiometrici - Audiometria vocale. | gennaio 00 |
| UNI EN ISO 8662-4 | Macchine utensili portatili. Misurazione delle vibrazioni sull'impugnatura. Smerigliatrici. | ottobre 97 |
| UNI EN ISO 8662-6 | Macchine utensili portatili. Misurazione delle vibrazioni sull'impugnatura. Trapani a percussione. | aprile 97 |
| UNI EN ISO 8662-7 | Macchine utensili portatili - Misurazione delle vibrazioni sull'impugnatura - Chiavi, cacciaviti ed avvitatori a percussione, ad impulso o a cricchetto. | luglio 99 |
| UNI EN ISO 8662-8 | Macchine utensili portatili - Misurazione delle vibrazioni sull'impugnatura - Lucidatrici e levigatrici rotanti, orbitali e rotorbitali. | settembre 99 |
| UNI EN ISO 8662-9 | Macchine utensili portatili - Misurazione delle vibrazioni sull'impugnatura - Pestelli. | settembre 98 |
| UNI EN ISO 8662-10 | Macchine utensili portatili - Misurazione delle vibrazioni sull'impugnatura - Roditrici e cesoie. | ottobre 00 |
| UNI EN ISO 8662-12 | Macchine utensili portatili - Misurazione delle vibrazioni sull'impugnatura - Seghetti e limatrici alternativi e seghetti rotativi od oscillanti. | settembre 99 |
| UNI EN ISO 8662-13 | Macchine utensili portatili - Misurazione delle vibrazioni sull'impugnatura - Fresatrici per stampi. | settembre 99 |
| UNI EN ISO 8662-14 | Macchine utensili portatili - Misurazione delle vibrazioni sull'impugnatura - Macchine portatili per la lavorazione delle pietre e scrostratori ad aghi. | ottobre 98 |
| UNI ISO 8727 | Vibrazioni meccaniche ed urti - Esposizione dell'uomo - sistemi di coordinate biodinamiche. | maggio 99 |
| UNI 8959 | Misura del rumore aereo emesso da impianti a turbina a gas. Prescrizioni e metodo di rilevamento. | aprile 88 |
| UNI 9432 | Determinazione del livello di esposizione personale al rumore nell'ambiente di lavoro. | ottobre 02 |
| UNI 9433 | Descrizione e misurazione del rumore immesso negli ambienti abitativi. | dicembre 95 |
| UNI 9434 | Misura della perdita di inserzione sonora di un silenziatore Metodo di controllo. | maggio 89 |
| UNI 9435 | Sistemi schermanti. Misura della attenuazione acustica degli schemi sottili in campo libero simulato. | maggio 89 |
| UNI 9513 | Vibrazioni e urti. Vocabolario. | dicembre 89 |
| UNI 9572 | Guida per la valutazione dell'impatto acustico ambientale per impianti con turbine a gas. | luglio 90 |
| UNI 9614 | Misura delle vibrazioni negli edifici e criteri di valutazione del disturbo. | marzo 90 |
| UNI EN ISO 9614-1 | Acustica. Determinazione dei livelli di potenza sonora delle sorgenti di rumore mediante il metodo intensimetrico - Misurazione per punti discreti. | novembre 97 |
| UNI EN ISO 9614-2 | Acustica. Determinazione dei livelli di potenza sonora delle sorgenti di rumore mediante il metodo intensimetrico - Misurazione per scansione. | giugno 98 |
| UNI EN ISO 9614-3 | Acustica - Determinazione dei livelli di potenza sonora delle sorgenti di rumore mediante il metodo intensimetrico - Parte 3: Metodo di precisione per la misurazione per scansione. | luglio 94 |
| UNI 9838 | Acustica. Misura della rumorosità interna di veicoli stradali a motore. | aprile 91 |
| UNI 9884 | Acustica. Caratterizzazione acustica del territorio mediante la descrizione del rumore ambientale. | luglio 97 |
| UNI 9916 | Criteri di misura e valutazione degli effetti delle vibrazioni sugli edifici. | aprile 04 |
| UNI 9938 | Cabinato per apparecchiature rumorose. Misura della perdita di inserzione sonora. Metodo di controllo. | febbraio 92 |
| UNI 9942 | Metodi per la misura delle vibrazioni generate internamente alle gallerie ferrotranviarie. | febbraio 92 |
| UNI EN ISO 10052 | Acustica - Misurazioni in opera dell'isolamento acustico per via aerea, del rumore da calpestio e della rumorosità degli impianti - Metodo di controllo | aprile 05 |
| UNI 10343 | Acustica. Valutazione delle prestazioni acustiche di cabinati e cabine mediante l'indice unico di valutazione. | febbraio 94 |
| UNI 10522 | Prodotti di fibre minerali per isolamento termico e acustico. Fibre, feltri, pannelli e coppelle. Determinazione del contenuto di sostanze volatili. | febbraio 96 |
| UNI 10534-1 | Acustica - Determinazione del coefficiente di assorbimento acustico e dell'impedenza acustica in tubi di impedenza - Metodo con le onde stazionarie. | ottobre 01 |
| UNI 10534-2 | Acustica - Determinazione del coefficiente di assorbimento acustico e dell'impedenza acustica in tubi di impedenza - Metodo della funzione di trasferimento. | ottobre 01 |
| UNI 10570 | Prodotti per l'isolamento delle vibrazioni. Determinazione delle caratteristiche meccaniche di materassini e piastre. | giugno 97 |
| UNI 10786 | Vibrazioni meccaniche - Prove su macchine fisse per determinare le emissioni delle vibrazioni trasmesse al corpo intero. | marzo 99 |
| UNI EN ISO 10819 | Vibrazioni e urti meccanici - Vibrazioni al sistema mano-braccio - Metodo per la misurazione e la valutazione della trasmissibilità delle vibrazioni dai guanti al palmo della mano. | marzo 98 |
| UNI 10844 | Acustica - Determinazione della capacità di fonoassorbimento degli ambienti chiusi. | novembre 99 |
| UNI 10846-1 | Acustica e vibrazioni - Misurazione in laboratorio delle proprietà vibro- acustiche degli elementi resilienti - Principi e linee guida. | giugno 01 |
| UNI 10846-2 | Acustica e vibrazioni - Acustica e vibrazioni - Misurazione in laboratorio delle propriet‡ vibro- acustiche degli elementi resilienti - Rigidezza dinamica al moto traslatorio di supporti elastici - Metodo diretto. | giugno 01 |
| UNI EN ISO 10846-3 | Acustica e vibrazioni - Misurazione in laboratorio delle proprietà vibro- acustiche degli elementi resilienti - Parte 3: Metodo indiretto per la determinazione della rigidezza dinamica al moto traslatorio di supporti elastici | maggio 03 |
| UNI 10855 | Acustica - Misura e valutazione del contributo acustico di singole sorgenti. | dicembre 00 |
| UNI 10905 | Acustica - Procedura per prove di rumorosità delle macchine per la lavorazione del marmo e del granito. | novembre 00 |
| UNI 10985 | Vibrazioni su ponti e viadotti - Linee guida per l'esecuzione di prove e rilievi dinamici. | marzo 02 |
| UNI CEI 10991 | Acustica - Verifica in sito della catena di misurazione che utilizza la registrazione dell'evento sonoro. | aprile 02 |
| UNI 11022 | Acustica - Misurazione dell'efficacia acustica dei sistemi antirumore (insertion loss), per infrastrutture di trasporto, installati in ambiente esterno. | gennaio 03 |
| UNI 11048 | Vibrazioni meccaniche ed urti - Metodo di misura delle vibrazioni negli edifici al fine della valutazione del disturbo. | marzo 03 |
| UNI 11059 | Elementi antivibranti - Materassini elastomerici per armamenti ferrotranviari - Indagini di qualifica e controllo delle caratteristiche meccaniche e delle prestazioni. | agosto 03 |
| UNI ISO 11094 | Acustica. Metodo di prova per la misurazione del rumore aereo emesso da tosaerba a motore, trattrici tosaerba e da giardino, tosaerba professionali, trattrici tosaerba e da giardino con attrezzo falciante. | giugno 96 |
| UNI EN 11116 | Acustica - Risposta elettroacustica della catena B degli studi e delle sale cinematografiche - Requisiti e misurazioni. | maggio 04 |
| UNI TR 11159 | Vibrazioni meccaniche - Guida agli effetti nocivi delle vibrazioni sul corpo umano | agosto 05 |
| UNI 11160 | Linee guida per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo di sistemi antirumore per infrastrutture di trasporto via terra | 14/09/05 |
| UNI 11175/TR | Acustica in edilizia - Guida alle norme serie UNI EN 12354 per la previsione delle prestazioni acustiche degli edifici - Applicazione alla tipologia costruttiva nazionale | 10/11//05 |
| UNI EN ISO 11200 | Rumore emesso dalle macchine e dalle apparecchiature. Linee guida per l'uso delle norme di base per la determinazione dei livelli di pressione sonora al posto di lavoro ed in altre specifiche posizioni. | ottobre 97 |
| UNI EN ISO 11201 | Acustica. Rumore emesso dalle macchine e dalle apparecchiature - Misurazione dei livelli di pressione sonora al posto di lavoro e in altre specifiche posizioni. | ottobre 97 |
| UNI EN ISO 11202 | Acustica. Rumore emesso dalle macchine e dalle apparecchiature - Misurazione dei livelli di pressione sonora al posto di lavoro e in altre specifiche posizioni. | ottobre 97 |
| UNI EN ISO 11203 | Acustica. Rumore emesso dalle macchine e dalle apparecchiature. Determinazione dei livelli di pressione sonora al posto di lavoro e in altre specifiche posizioni. | ottobre 97 |
| UNI EN ISO 11204 | Acustica. Rumore emesso dalle macchine e dalle apparecchiature - Misurazione dei livelli di pressione sonora al posto di lavoro e in altre specifiche posizioni. | novembre 97 |
| UNI EN ISO 11205 | Acustica - Rumore emesso dalle macchine e dalle apparecchiature - Metodo tecnico progettuale per la determinazione dei livelli di pressione sonora in situ al posto di lavoro e in altre specifiche posizioni mediante il metodo intensimetrico. | giugno 04 |
| UNI EN ISO 11546-1 | Acustica. Determinazione delle prestazioni acustiche di cappottature. Misurazioni di laboratorio (ai fini della dichiarazione). | settembre 97 |
| UNI EN ISO 11546-2 | Acustica. Determinazione delle prestazioni acustiche di cappottature. Misurazioni in opera (ai fini dell'accettazione e della verifica). | settembre 97 |
| UNI EN ISO 11654 | Acustica. Assorbitori acustici per l'edilizia - Valutazione dell'assorbimento acustico. | ottobre 98 |
| UNI EN ISO 11688-1 | Acustica - Suggerimenti pratici per la progettazione di macchine ed apparecchiature a bassa emissione di rumore - Pianificazione. | dicembre 00 |
| UNI EN ISO 11688-2 | Acustica - Suggerimenti pratici per la progettazione di macchine ed apparecchiature a bassa emissione di rumore - Elementi di fisica per la progettazione a bassa emissione. | dicembre 02 |
| UNI EN ISO 11689 | Acustica - Procedura per la comparazione dei dati di emissione sonora per macchine ed apparecchiature. | ottobre 98 |
| UNI EN ISO 11690-1 | Acustica - Raccomandazioni pratiche per la progettazione di ambienti di lavoro a basso livello di rumore contenenti macchinario - Strategie per il controllo del rumore. | settembre 98 |
| UNI EN ISO 11690-2 | Acustica - Raccomandazioni pratiche per la progettazione di ambienti di lavoro a basso livello di rumore contenenti macchinario - Provvedimenti per il controllo del rumore. | marzo 99 |
| UNI EN ISO 11690-3 | Acustica - Raccomandazioni pratiche per la progettazione di ambienti di lavoro a basso livello di rumore contenenti macchinario - Propagazione del suono e previsione del rumore in ambienti di lavoro. | novembre 00 |
| UNI EN ISO 11691 | Acustica. Determinazione dell'attenuazione sonora dei silenziatori in canali senza flusso. Metodo di laboratorio. | ottobre 97 |
| UNI EN ISO 11819-1 | Acustica - Misurazione dell'influenza delle superfici stradali sul rumore da traffico - Metodo statistico applicato al traffico passante. | maggio 04 |
| UNI EN ISO 11820 | Acustica - Misurazioni su silenziatori in sito. | gennaio 99 |
| UNI EN ISO 11821 | Acustica - Misurazione dell'attenuazione sonora di uno schermo mobile. | febbraio 99 |
| UNI EN ISO 11904-2 | Acustica - Determinazione dell'esposizione sonora dovuta a sorgenti sonore situate in prossimità dell'orecchio - Parte 2: Tecnica con manichino | luglio 05 |
| UNI EN ISO 11957 | Acustica - Determinazione della prestazione di isolamento acustico di cabine - Misurazioni in laboratorio e in sito. | ottobre 98 |
| UNI EN ISO 12001 | Rumore emesso da macchine ed apparecchiature - Regole per la stesura e la presentazione di una procedura per prove di rumorosità. | aprile 98 |
| UNI EN 12096 | Vibrazioni meccaniche - Dichiarazione e verifica dei valori di emissione vibratoria. | aprile 99 |
| UNI ENV 12102 | Condizionatori, pompe di calore e deumidificatori con compressori azionati elettricamente - Misurazione del rumore aereo - Determinazione del livello di potenza sonora. | febbraio 98 |
| UNI EN 12354-1 | Acustica in edilizia - Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle prestazioni di prodotti - Isolamento dal rumore per via aerea tra ambienti. | novembre 02 |
| UNI EN 12354-2 | Acustica in edilizia - Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle prestazioni di prodotti - Isolamento acustico al calpestio tra ambienti. | novembre 02 |
| UNI EN 12354-3 | Acustica in edilizia - Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle prestazioni di prodotti - Isolamento acustico contro il rumore proveniente dall'esterno per via aerea. | novembre 02 |
| UNI EN 12354-4 | Acustica in edilizia - Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle prestazioni di prodotti - Trasmissione del rumore interno all'esterno. | settembre 03 |
| UNI EN 12549 | Acustica - Procedure per prove di rumorosità degli utensili per l'inserimento di elementi di fissaggio - Metodo tecnico progettuale. | ottobre 01 |
| UNI EN 12786 | Sicurezza del macchinario - Guida per la redazione delle clausole sulle vibrazioni nelle norme di sicurezza. | dicembre 00 |
| UNI EN 13023 | Metodi per la misurazione del rumore di macchine per la stampa, macchine per la trasformazione della carta, macchine per la produzione della carta e attrezzature ausiliarie - Classi di accuratezza 2 e 3 | luglio 05 |
| UNI EN 13059 | Sicurezza dei carrelli industriali - Metodi di prova per la misurazione delle vibrazioni. | giugno 04 |
| UNI EN ISO 13090-1 | Vibrazioni meccaniche ed urti - Guida sugli aspetti di sicurezza delle prove ed esperimenti con le persone - Esposizione del corpo intero alle vibrazioni meccaniche ed agli urti ripetuti. | febbraio 00 |
| UNI ISO 13472-1 | Acustica - Misurazione in situ del coefficiente di assorbimento acustico di superfici stradali - Metodo della superficie estesa. | febbraio 04 |
| UNI EN 13490 | Vibrazioni meccaniche - Carrelli industriali - Valutazione in laboratorio e specifica delle vibrazioni trasmesse all'operatore dal sedile. | gennaio 03 |
| UNI EN ISO 13753 | Vibrazioni meccaniche ed urti - Vibrazioni al sistema mano-braccio - Metodo per misurare la trasmissibilità delle vibrazioni di materiali resilienti caricati dal sistema mano-braccio. | luglio 00 |
| UNI EN ISO 14163 | Acustica - Linee guida per la riduzione del rumore con i silenziatori. | giugno 01 |
| UNI EN ISO 14257 | Acustica - Misurazione e descrizione parametrica delle curve di decadimento del suono nello spazio degli ambienti di lavoro per la valutazione delle loro prestazioni acustiche. | settembre 04 |
| UNI EN 14759 | Chiusure oscuranti - Isolamento acustico relativo al rumore aereo - Espressione della prestazione | novembre 05 |
| UNI EN 14388 | Dispositivi per la riduzione del rumore da traffico stradale - Specifiche | novembre 05 |
| UNI ISO 14964 | Vibrazioni meccaniche ed urti - Vibrazioni di strutture fisse - Requisiti specifici per la gestione della qualità nella misura e nella valutazione delle vibrazioni. | dicembre 01 |
| UNI EN ISO 15186-1 | Acustica - Misurazione mediante intensità sonora dell' isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio - Misurazione in laboratorio. | dicembre 03 |
| UNI EN ISO 15667 | Acustica - Linee guida per la riduzione del rumore mediante cabine e cappottature. | novembre 02 |
| UNI CEN ISO/TS 15694 | Vibrazioni meccaniche e shocks - Misura e valutazione di shocks singoli trasmessi da macchine portatili o condotte a mano al sistema mano braccio. | dicembre 04 |
| UNI EN ISO 16032 | Acustica - Misurazione del livello di pressione sonora di impianti tecnici in edifici - Metodo tecnico progettuale. | gennaio 05 |
| UNI EN ISO 17201-1 | Acustica - Rumore dai poligoni di tiro - Parte 1: Determinazione della energia sonora alla bocca di sparo mediante misurazioni | 31/01/06 |
| UNI EN ISO 17624 | Acustica - Linee guida per il controllo del rumore negli uffici e nei luoghi di lavoro mediante l'utilizzo di schermi acustici | aprile 05 |
| UNI EN 20140-2 | Acustica. Misura dell'isolamento acustico di edifici e di elementi di edificio. Determinazione, verifica e applicazione della precisione dei dati. | marzo 94 |
| UNI EN 20140-9 | Acustica. Misurazione dell'isolamento acustico in edifici e in elementi di edificio. Misurazione in laboratorio dell'isolamento acustico per via aerea da ambiente a ambiente coperti dallo stesso controsoffitto. | gennaio 98 |
| UNI EN 20140-10 | Acustica. Misurazione dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio. Misura in laboratorio dell'isolamento acustico per via aerea di piccoli elementi di edificio. | luglio 93 |
| UNI EN 20354 | Misura dell'assorbimento acustico in camera riverberante. | settembre 93 |
| UNI EN ISO 20643 | Vibrazioni meccaniche - Macchine portatili e condotte a mano - Principi per la valutazione della emissione di vibrazioni | aprile 05 |
| UNI EN 21680-1 | Acustica. Metodo di prova per la misurazione del rumore aereo emesso dalle macchine elettriche rotanti. Metodo tecnico-progettuale in condizioni di campo libero su piano riflettente. | gennaio 93 |
| UNI EN 21680-2 | Acustica. Metodo di prova per la misurazione del rumore aereo emesso dalle macchine elettriche rotanti. Metodo di controllo. | gennaio 93 |
| UNI EN 21683 | Acustica. Metodo di prova per la misurazione del rumore aereo emesso dalle macchine elettriche rotanti. Metodo di controllo. | gennaio 93 |
| UNI EN 22247 | Imballaggi. Imballaggi di trasporto completi e pieni. Prova di vibrazione a bassa frequenza prestabilita. | maggio 93 |
| UNI EN 23741 | Acustica. Determinazione dei livelli di potenza sonora emessi dalle sorgenti di rumore. Metodo di laboratorio in camera riverberante per le sorgenti di rumore ad ampio spettro. | settembre 92 |
| UNI EN 23742 | Acustica. Determinazione dei livelli di potenza sonora delle sorgenti di rumore. Metodo di laboratorio in camera riverberante per sorgenti di rumore con bande tonali e bande strette. | luglio 92 |
| UNI EN 24869-1 | Acustica. Protettori auricolari. Metodo soggettivo per la misura dell'attenuazione sonora. | maggio 93 |
| UNI EN 24869-3 | Acustica. Protettori auricolari. Metodo semplificato per la misurazione della perdita di inserzioni di cuffie afoniche ai fini del controllo di qualità. | dicembre 96 |
| UNI EN 25135 | Acustica. Determinazione dei livelli di potenza sonora emessi dalle bocchette di mandata-ripresa d'aria, dalle cassette di raccordo alta-bassa velocità e alta-bassa pressione e dalle serrande di taratura e non ritorno, mediante misura in camera riverberante. | settembre 92 |
| UNI EN 25136 | Acustica. Determinazione della potenza sonora immessa in condotto da ventilatori. Metodo con ventilatore inserito in condotto. | giugno 95 |
| UNI ENV 25349 | Vibrazioni. meccaniche. Linee guida per la misurazione e la valutazione dell'esposizione a vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio. | giugno 94 |
| UNI EN 26189 | Acustica. Audiometria liminare tonale per via aerea ai fini della preservazione dell'udito. | maggio 93 |
| UNI EN 27029 | Acustica. Soglia normale di ascolto per via aerea in funzione dell'età e del sesso per popolazioni otologicamente sane. | aprile 93 |
| UNI EN 27182 | Acustica. Rilevamento all'orecchio dell'operatore del rumore emesso dalle motoseghe a catena portatili. | ottobre 91 |
| UNI EN 27574-1 | Acustica. Metodi statistici per la determinazione ed il controllo dei valori dichiarati di emissione acustica delle macchine e delle apparecchiature. | gennaio 91 |
| UNI EN 27574-2 | Acustica. Metodi statistici per la determinazione ed il controllo dei valori dichiarati di emissione acustica delle macchine e delle apparecchiature. | gennaio 91 |
| UNI EN 27574-3 | Acustica. Metodi statistici per la determinazione ed il controllo dei valori dichiarati di emissione acustica delle macchine e delle apparecchiature. | gennaio 91 |
| UNI EN 27574-4 | Acustica. Metodi statistici per la determinazione ed il controllo dei valori dichiarati di emissione acustica delle macchine e delle apparecchiature. | gennaio 91 |
| UNI EN 27917 | Acustica. Rilevamento all'orecchio dell'operatore del rumore emesso dai decespugliatori. | giugno 96 |
| UNI ENV 28041 | Risposta degli individui alle vibrazioni. Strumenti di misurazione. | settembre 94 |
| UNI EN 28318 | Imballaggi. Imballaggi di trasporto completi e pieni. Prove di vibrazione sinusoidale a frequenza variabile. | ottobre 93 |
| UNI EN 28662-1 | Macchine utensili portatili. Misura delle vibrazioni sull'impugnatura. Generalità. | novembre 93 |
| UNI EN 28662-2 | Macchine utensili portatili - Misurazione delle vibrazioni sull'impugnatura - Martelli sbavatori e rivettatori. | aprile 03 |
| UNI EN 28662-3 | Macchine utensili portatili - Misurazione delle vibrazioni sull'impugnatura - Martelli perforatori e rotativi. | aprile 03 |
| UNI EN 28662-5 | Macchine utensili portatili - Misurazione delle vibrazioni sull'impugnatura - Martelli demolitori e picconatori. | giugno 03 |
| UNI EN 28960 | Frigoriferi, apparecchi per conservare alimenti congelati e congelatori per alimenti ad uso domestico e similare. Misurazione dell'emissione del rumore acustico nell'aria. | settembre 94 |
| UNI EN 29052-1 | Acustica. Determinazione della rigidità dinamica. Materiali utilizzati sotto i pavimenti galleggianti negli edifici residenziali. | novembre 93 |
| UNI EN 29053 | Acustica. Materiali per applicazioni acustiche. Determinazione della resistenza al flusso d'aria. | febbraio 94 |
| UNI EN 29295 | Acustica. Misurazione del rumore ad alta frequenza emesso dalle apparecchiature informatiche e per ufficio. | luglio 92 |
| UNI EN 30326-1 | Vibrazioni meccaniche. Metodo di laboratorio per la valutazione delle vibrazioni sui sedili dei veicoli. Requisiti di base. | aprile 97 |
| UNI SPERIMENTALE | Macchine utensili. Determinazione del rumore in ambiente operativo. | novembre 77 |
| SS UNI U20.00.050.0 | Acustica. Schemi acustici. Determinazione delle caratteristiche acustiche in campo libero. | marzo 97 |
| SS UNI U38.03.012.0 | Imballaggi di trasporto completi e pieni. Prove di vibrazione sinusoidale a frequenza variabile. | aprile 92 |